机柜间防静电地板及吊顶更换工作量

一、更换内容

盐化机柜间多处防静电地板损坏需更换约468块并更换支撑，盐化机柜间内多处吊顶损坏脱落需更换约20平方米，空洞需胶泥封堵4处，原机柜间操作台及地沟线缆拆除（需现场查勘），精化及硫化余热机柜间操作台至机柜废旧线缆拆除（需现场查勘）。

二、更换要求

1.原有防静电地板，吊顶及支撑拆除（地板及吊顶由施工方提供）。

2.重新用8*8镀锌槽钢打支撑，槽钢由施工方提供（线缆需做好防护）。

3.更换新的防静电地板及吊顶。

4.静电地板杂物清理，地面灰尘用吸尘器除尘。