附件：

11万变电所围墙栏杆更换具体参数：

- 栏杆长3400mm，高1400mm，共计15片

- 栏杆为3横管护栏，上部为40mm*40mm横管2根，下部为40mm*40mm横管1根，竖管为20mm*20mm，间距为100mm

- 上部2根横管之间需加花，加圈

- 栏杆材质为热镀锌方管，横、竖管颜色均为白色

- 工作量：

- 1、拆15片坏、旧的栏杆，并运至废铁堆场

- 2、按要求装15片新栏杆，用水泥固定牢固，固定处用围墙白色涂料粉刷

- 3、清理施工现场遗留垃圾