# 精化污水1#2#中和池污水提升泵改造

安装工作量

- 拆除三台15kW泵（含电机），两台22kW泵（含电机）；

- 拆除1#中和池两台污水泵进口自吸桶φ1000*1米，管道φ159*10米；拆除泵出口至排污总管φ133*9米；

- 拆除2#中和池两台污水泵进口自吸桶φ500*1.2米，管道φ159*10米；拆除泵出口至排污总管φ133*9米；

- 安装四台45kW泵（含电机），自吸桶两只φ1000*1.2米，UPVC管道φ160*20米，φ133*10米；制作、安装隔膜压力表管DN25*4块；进口导淋管道DN25*3米*4台泵；泵出口至自吸桶引水管DN25*2米*4台泵。

- 施工方需至现场查看。