江苏索普新材料科技有限公司

防雷防静电检测技术要求

一、项目概况

1.全公司共计约2286个点位（详见《索普新材料公司防雷检测点2023》）

2.2023年3月与2023年9月各检测一次

二、技术要求及工期

1.投标人须具备防雷检测的资质要求，必须严格按《建筑物防雷装置检测技术规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》等相关规范及设计要求进行检测。

2.检测工期：10天。

3.检测进场时间：以招标人通知为准，检测按要求随时进行。

三、提交检测报告要求

1.检测完成后提供检测数据、报告（检测报告必须确保通过镇江市防雷主管部门的验收要求）、合格证书。

2.被检测部门（精化事业部、空分事业部、2	B油）需单独出具费用清单。